## Inhalt
HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Bitte beachten Sie, dass die vorliegende deutsche Übersetzung nicht immer aussagekräftig ist. Einige Begriffe sind nicht immer die richtige deutsche Übersetzung (z.B. NUSS für NUTS, Biomasse-Handbuch für Biomasse-Handbuch), aber Sie finden genau diese Begriffe, wenn Sie die mit Google Translate automatisch übersetzte Toolbox verwenden. Daher haben wir beschlossen, sie unverändert beizubehalten.
Übung 5: Vergleich von Szenarien (Exercise 5: Comparison of scenarios)
Autoren: | Schmidinger David, Marcus Hummel, Max Gunnar, Anders Michael Odgaard und Magda Kowalska
Kontakt: | schmidinger@e-think.ac.at
Datum: | 2020-02-20
Überarbeitungen: | 27-03-2020; 16-04-2020; 29-04-2020
Ziel: | Vergleich mehrerer Parameter von zehn Hotmaps-Szenarien
Zielgruppe: | Behörde, Planer und Berater im Bereich Heizen und Kühlen
Farbcodierung: |  | Auszufüllendes Feld (bitte nur diese Felder bearbeiten)
Eingabeparameter, der seit dem vorherigen Szenario geändert werden soll
Wert, der als Grundlage für Eingabedaten in eine andere Tabelle kopiert werden soll
| Anleitung (Instructions) | Anweisungen, wo Ergebnisse eingefügt werden sollen oder welche Abbildungen für eine spätere Anwendung kopiert werden sollen
Zwischenberechnungen oder Standarddaten. NICHT EINSTELLEN!
Hinweise: | Bitte Punkt als Dezimaltrennzeichen verwenden (z. B. 40,50)
Dieses Projekt wurde aus Mitteln des Forschungs- und Innovationsprogramms „Horizont 2020“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfevereinbarung Nr. 723677 finanziert

## Finaltabelle
Finaltabelle mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse für die dezentrale und zentralisierte Wärmeversorgung. (Final table summarising the findings for the decentralised and centralised heat supply. )
Finaltabelle (Final table)
AUSGABEDATEN (OUTPUT DATA)
|  | Parameter | Subparameter | Einheit (Unit) | Szenario 1 (Scenario 1) | Szenario 2 (Scenario 2) | Szenario 3 (Scenario 3) | Szenario 4 (Scenario 4) | Szenario 5 (Scenario 5) | Szenario 6 (Scenario 6) | Szenario 7 (Scenario 7) | Szenario 8 (Scenario 8) | Szenario 9 (Scenario 9)
| CAPEX / OPEX: | dezentral (decentral) | Capex Dez. (capex dec) | M EUR / Jahr (M EUR/yr) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | opex dez (opex dec) | M EUR / Jahr (M EUR/yr) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Sie können eine Beschreibung für die Szenarien in die folgende Tabelle einfügen: (You can insert a description for the scenarios in the following table:)
|  |  | Energie dez (energy dec) | M EUR / Jahr (M EUR/yr) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | CO2 dez (CO2 dec) | M EUR / Jahr (M EUR/yr) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Szenario 1 (scenario1) | Szenario2 (scenario2) | Szenario3 (scenario3) | Szenario4 (scenario4) | Szenario5 (scenario5) | Szenario6 (scenario6) | Szenario7 (scenario7) | Szenario8 (scenario8) | Szenario9 (scenario9) | Szenario10 (scenario10)
|  | zentral (central) | Capex zen (capex cen) | M EUR / Jahr (M EUR/yr) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | opex zen (opex cen) | M EUR / Jahr (M EUR/yr) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Energie zen (energy cen) | M EUR / Jahr (M EUR/yr) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | CO2 zen (CO2 cen) | M EUR / Jahr (M EUR/yr) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Gitter (Grid) | Netzkosten (grid costs) | M EUR / Jahr (M EUR/yr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Gesamt (Total) |  | M EUR / Jahr (M EUR/yr) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| LCOH: | dezentral (decentral) | LCOH dez (LCOH dec) | EUR / MWh (EUR/MWh) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | zentral (central) | LCOH zen (LCOH cen) | EUR / MWh (EUR/MWh) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Gesamt (Total) | LCOH insgesamt (LCOH total) | M EUR / Jahr (M EUR/yr) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| CO2-Emissionen (CO2 Emissions): | dezentral (decentral) | Ölkessel dez (Oil boiler dec) | tCO2 / Jahr (tCO2/yr) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Erdgas dez (Natural gas dec) | tCO2 / Jahr (tCO2/yr) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Biomasse_Automatische dez (Biomass_Automatic dec) | tCO2 / Jahr (tCO2/yr) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Biomasse_Handbuch dez (Biomass_Manual dec) | tCO2 / Jahr (tCO2/yr) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Holzofen dez (Wood stove dec) | tCO2 / Jahr (tCO2/yr) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | HP Air-to-Air-Dez. (HP Air-to-Air dec) | tCO2 / Jahr (tCO2/yr) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | HP Luft-Wasser-Dez (HP Air-to-Water dec) | tCO2 / Jahr (tCO2/yr) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | HP Sole-zu-Wasser-Dez. (HP Brine-to-Water dec) | tCO2 / Jahr (tCO2/yr) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Elektroheizung dez (Electric heater dec) | tCO2 / Jahr (tCO2/yr) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | zentral (central) | Wärmepumpe zen (Heat Pump cen) | tCO2 / Jahr (tCO2/yr) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Solarthermische Anlage zen (Solar Thermal Plant cen) | tCO2 / Jahr (tCO2/yr) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Waste Inceneration Pant zen (Waste Inceneration Pant cen) | tCO2 / Jahr (tCO2/yr) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | KWK zen (CHP cen) | tCO2 / Jahr (tCO2/yr) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Heizkessel zen (Heat Boiler cen) | tCO2 / Jahr (tCO2/yr) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Gesamt (Total) |  | tCO2 / Jahr (tCO2/yr) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Endenergie (Final Energy):
|  | dezentral (decentral) | Ölkessel dez (Oil boiler dec) | GWh / Jahr (GWh/yr) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Erdgas dez (Natural gas dec) | GWh / Jahr (GWh/yr) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Biomasse_Automatische dez (Biomass_Automatic dec) | GWh / Jahr (GWh/yr) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Biomasse_Handbuch dez (Biomass_Manual dec) | GWh / Jahr (GWh/yr) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Holzofen dez (Wood stove dec) | GWh / Jahr (GWh/yr) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | HP Air-to-Air-Dez. (HP Air-to-Air dec) | GWh / Jahr (GWh/yr) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | HP Luft-Wasser-Dez (HP Air-to-Water dec) | GWh / Jahr (GWh/yr) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | HP Sole-zu-Wasser-Dez. (HP Brine-to-Water dec) | GWh / Jahr (GWh/yr) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Elektroheizung dez (Electric heater dec) | GWh / Jahr (GWh/yr) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | zentral (central) | Wärmepumpe cen (Heat Pump cen) | GWh / Jahr (GWh/yr) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Solarthermische Anlage cen (Solar Thermal Plant cen) | GWh / Jahr (GWh/yr) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Waste Inceneration Pant cen (Waste Inceneration Pant cen) | GWh / Jahr (GWh/yr) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | KWK cen (CHP cen) | GWh / Jahr (GWh/yr) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Heizkessel cen (Heat Boiler cen) | GWh / Jahr (GWh/yr) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Gesamt (Total) |  | GWh / Jahr (GWh/yr) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Nützliche Energie:
|  | dezentral (decentral) | Ölkessel dez (Oil boiler dec) | GWh / Jahr (GWh/yr) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Erdgas dez (Natural gas dec) | GWh / Jahr (GWh/yr) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Biomasse_Automatische dez (Biomass_Automatic dec) | GWh / Jahr (GWh/yr) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Biomasse_Handbuch dez (Biomass_Manual dec) | GWh / Jahr (GWh/yr) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Holzofen dez (Wood stove dec) | GWh / Jahr (GWh/yr) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | HP Air-to-Air-Dez. (HP Air-to-Air dec) | GWh / Jahr (GWh/yr) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | HP Luft-Wasser-Dez (HP Air-to-Water dec) | GWh / Jahr (GWh/yr) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | HP Sole-zu-Wasser-Dez. (HP Brine-to-Water dec) | GWh / Jahr (GWh/yr) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Elektroheizung dez (Electric heater dec) | GWh / Jahr (GWh/yr) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | zentral (central) | Wärmepumpe zen (Heat Pump cen) | GWh / Jahr (GWh/yr) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Solarthermische Anlage zen (Solar Thermal Plant cen) | GWh / Jahr (GWh/yr) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Waste Inceneration Pant zen (Waste Inceneration Pant cen) | GWh / Jahr (GWh/yr) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | KWK zen (CHP cen) | GWh / Jahr (GWh/yr) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Heizkessel zen (Heat Boiler cen) | GWh / Jahr (GWh/yr) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Gesamt (Total) |  | GWh / Jahr (GWh/yr) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Anteile (Shares):
|  | dezentrale Versorgung (decentral supply) | RES share dez (Endenergie) (RES share dec (final energy)) | %. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | DH Versorgung (DH supply) | RES-Anteil zen (Endenergie) (RES share cen (final energy)) | %. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | das ganze System (whole system ) | RES-Anteil insgesamt (Endenergie) (RES share total (final energy)) | %. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | das ganze System (whole system ) | DH-Anteil (Endenergie) (DH share (final energy)) | %. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | erneuerbarer Faktor (renewable factor) |  |  |  | allgemeiner Effizienzfaktor (general efficiency factor)
[5 empty] | Ölkessel (Oil boiler) |  | 0 |  | eta (eta) | 0.9
[5 empty] | Erdgas (Natural gas) |  | 0 |  | zur Berechnung des gesamten Energiebedarfs aus dem gesamten Endenergiebedarf (for calculation of total useful energy demand out of total final energy demand)
[5 empty] | Biomasse_Automatisch (Biomass_Automatic) |  | 0.9 |  |  |  |  | 0.01
[5 empty] | Biomasse_Handbuch (Biomass_Manual) |  | 0.9
[5 empty] | Holzofen (Wood stove) |  | 0.9
[5 empty] | HP Air-to-Air (HP Air-to-Air) |  | 0.85
[5 empty] | HP Luft-Wasser (HP Air-to-Water) |  | 0.85
[5 empty] | HP Sole-zu-Wasser (HP Brine-to-Water) |  | 0.85
[5 empty] | Elektrische Heizung (Electric heater) |  | 0.8
[5 empty] | Gegendruck KWK (Back Pressure CHP) |  | 0.87
[5 empty] | Müllverbrennungsanlage (Waste Incineration Plant) |  | 0.98
[5 empty] | Heizkessel (Heat Boiler) |  | 0.94
[5 empty] | Wärmepumpe (Heat Pump ) |  | 0.95
[5 empty] | Solarthermie (Solar Thermal) |  | 0.94
Netzverluste (Grid losses)
|  |  |  | %. | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
Grüne Endenergie (Green final energy)
|  |  |  | GWh / Jahr | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | GWh / Jahr | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | GWh / Jahr | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | GWh / Jahr | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | GWh / Jahr | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | GWh / Jahr | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | GWh / Jahr | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | GWh / Jahr | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | GWh / Jahr | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
GWh / Jahr
|  |  |  | GWh / Jahr | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | GWh / Jahr | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | GWh / Jahr | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | GWh / Jahr | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | GWh / Jahr | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Faktor für die korrekte Nutznachfrage (factor for correct useful demand)
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Faktor für dezentrale aufgrund von DH (factor for decentral due to DH)
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Teil von DH zu dispatch_scenario (portion of DH to dispatch_scenario)
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Ref. 2.2.3 Dez. Wärmebereitstel
Zusammenfassung der Kosten einzelner Heiztechnologien basierend auf einer Mischung aus zehn verschiedenen Gebäudetypologien. (Summary for cost of individual heating technologies based on a mixture of ten different building typologies. )
Ref. CM ¦ 2.2.3 Dezentrale Wärmebereitstellung (Decentral heating supply)
Kopieren Sie die Ergebnisse aus der Tabellenkalkulation. Übungen 1 und 2, Registerkarte 2.2.3 Dezentrale Heizversorgung in den gelben Zellen. Fügen Sie nur einen Ergebnissatz ein (Spalte in Blatt 2.2.3 rot hervorgehoben).
|  | 9 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
AUSGABEDATEN (OUTPUT DATA)
Parameter | Subparameter | Einheit (Unit) | Scenario 1 (Scenario 1) | Scenario 2 (Scenario 2) | Scenario 3 (Scenario 3) | Scenario 4 (Scenario 4) | Scenario 5 (Scenario 5) | Scenario 6 (Scenario 6) | Scenario 7 (Scenario 7) | Scenario 8 (Scenario 8) | Scenario 9 (Scenario 9)
Daten einfügen von
ÜBERSICHTSTABELLE (SUMMARY TABLE)
Kosten (costs) | Investitionen (capex ) | EUR / Jahr (EUR/yr) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| opex (opex) | EUR / Jahr (EUR/yr) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Energie (energy) | EUR / Jahr (EUR/yr) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CO2 (CO2) | EUR / Jahr (EUR/yr) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CO2-Emissionen (CO2 emissions) | Ölkessel (Oil boiler) | tCO2 / Jahr (tCO2/yr) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Erdgas (Natural gas) | tCO2 / Jahr (tCO2/yr) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Biomasse_Automatisch (Biomass_Automatic) | tCO2 / Jahr (tCO2/yr) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Biomasse_Handbuch (Biomass_Manual) | tCO2 / Jahr (tCO2/yr) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Holzofen (Wood stove) | tCO2 / Jahr (tCO2/yr) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HP Air-to-Air (HP Air-to-Air) | tCO2 / Jahr (tCO2/yr) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HP Luft-Wasser (HP Air-to-Water) | tCO2 / Jahr (tCO2/yr) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HP Sole-zu-Wasser (HP Brine-to-Water) | tCO2 / Jahr (tCO2/yr) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Elektrische Heizung (Electric heater) | tCO2 / Jahr (tCO2/yr) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergie (final energy) | Ölkessel (Oil boiler) | MWh / Jahr (MWh/yr) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Erdgas (Natural gas) | MWh / Jahr (MWh/yr) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Biomasse_Automatisch (Biomass_Automatic) | MWh / Jahr (MWh/yr) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Biomasse_Handbuch (Biomass_Manual) | MWh / Jahr (MWh/yr) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Holzofen (Wood stove) | MWh / Jahr (MWh/yr) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HP Air-to-Air (HP Air-to-Air) | MWh / Jahr (MWh/yr) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HP Luft-Wasser (HP Air-to-Water) | MWh / Jahr (MWh/yr) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HP Sole-zu-Wasser (HP Brine-to-Water) | MWh / Jahr (MWh/yr) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Elektrische Heizung (Electric heater) | MWh / Jahr (MWh/yr) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
nützliche Energie (useful energy) | Ölkessel (Oil boiler) | MWh / Jahr ( MWh/yr) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Erdgas (Natural gas) | MWh / Jahr ( MWh/yr) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Biomasse_Automatisch (Biomass_Automatic) | MWh / Jahr ( MWh/yr) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Biomasse_Handbuch (Biomass_Manual) | MWh / Jahr ( MWh/yr) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Holzofen (Wood stove) | MWh / Jahr ( MWh/yr) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HP Air-to-Air (HP Air-to-Air) | MWh / Jahr ( MWh/yr) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HP Luft-Wasser (HP Air-to-Water) | MWh / Jahr ( MWh/yr) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HP Sole-zu-Wasser (HP Brine-to-Water) | MWh / Jahr ( MWh/yr) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Elektrische Heizung (Electric heater) | MWh / Jahr ( MWh/yr) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Ref. 4.2 Ökonomische Bewertung
Zusammenfassung der Kosten für die DH-Infrastruktur. (Summary for the cost of DH infrastructure.)
Lauf | 4.2 | EIN |  |  | B. |  |  | C.
Ref. CM ¦ 4.2 DH ökonomische Bewertung (economic assessment)
Kopieren Sie die Ergebnisse aus der Tabellenkalkulation. Übungen 3 und 4, Registerkarte 4.2 DH-Wirtschaftsbewertung in die gelben Zellen. Daten einfügen für drei Szenarien in den angegebenen Spalten. Sie sollten sich alle auf dieselbe 'Gesamtwärmedichte' beziehen, z. B. hdm_25.
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
AUSGABEDATEN (OUTPUT DATA)
Parameter | Einheit (Unit) | Scenario 1 (Scenario 1) | Scenario 2 (Scenario 2) | Scenario 3 (Scenario 3) | Scenario 4 (Scenario 4) | Scenario 5 (Scenario 5) | Scenario 6 (Scenario 6) | Scenario 7 (Scenario 7) | Scenario 8 (Scenario 8) | Scenario 9 (Scenario 9)
|  | Daten einfügen von | 3: Daten einfügen von; 6: Daten einfügen von
|  | Lauf 4,2 EIN (Run 4,2 A) | 3: Lauf 4,2 B. (Run 4,2 B); 6: Lauf 4,2 C. (Run 4,2 C)
Gesamtnachfrage in der ausgewählten Region im ersten Investitionsjahr (Total demand in selected region in the first year of investment) | MWh |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Gesamtnachfrage in ausgewählten Regionen im letzten Investitionsjahr (Total demand in selected region in the last year of investment) | MWh |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Maximales Potenzial des DH-Systems während des Investitionszeitraums (Maximum potential of DH system through the investment period) | MWh |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Energetisch spezifische DH-Netzkosten (Energetic specific DH grid costs) | EUR / MWh |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Energetisch spezifische DH-Verteilungsnetzkosten (Energetic specific DH distribution grid costs) | EUR / MWh |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Energetisch spezifische DH-Übertragungsnetzkosten (Energetic specific DH transmission grid costs) | EUR / MWh |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Spezifische DH-Verteilungsnetzkosten pro Meter (Specific DH distribution grid costs per meter) | EUR / m |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Spezifische DH-Übertragungsnetzkosten pro Meter (Specific DH transmission grid costs per meter) | EUR / m |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Gesamtnetzkosten - Rente (Total grid costs - annuity) | EUR / Jahr (EUR/yr) |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Gesamtkosten des Verteilungsnetzes - Rente (Total distribution grid costs - annuity) | EUR / Jahr (EUR/yr) |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Gesamtkosten des Übertragungsnetzes - Rente (Total transmission grid costs - annuity) | EUR / Jahr (EUR/yr) |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Gesamtlänge des Verteilungsgittergrabens (Total distribution grid trench length) | km |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Gesamtlänge des Übertragungsnetzgrabens (Total transmission grid trench length) | km |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Gesamtzahl der zusammenhängenden Bereiche (Total number of coherent areas) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Anzahl der wirtschaftlich zusammenhängenden Gebiete (Number of economic coherent areas) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Warnung: Studienhorizont .. (Warning: Study horizon..) | - - |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0

## Ref. 3.2 Versand der Fernwärmev
Zusammenfassung für den kostenminimalen Betrieb einer Reihe von Wärmeversorgungstechnologien in einem definierten Fernwärmesystem. (Summary for the cost-minimal operation for a range of heat supply technologies in a defined district heating system.)
Lauf | 3.2 |  | EIN | B. | C.
Ref. CM ¦ 3.2 Versand der Fernwärmeversorgung (DH supply dispatch)
Kopieren Sie die Ergebnisse aus der Tabellenkalkulation. Übungen 3 und 4, Registerkarte 3.2 Versand der DH-Versorgung in gelbe Zellen. Fügen Sie Daten für drei Szenarien in die angegebenen Spalten ein. Sie sollten sich alle auf den gleichen CO2-Preis beziehen, z. B. 30 EUR / tCO2.
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
AUSGABEDATEN (OUTPUT DATA)
CM - Fernwärmeversand - Daten (CM - District heating supply dispatch - Data) |  | Einheit (Unit) | Scenario 1 (Scenario 1) | Scenario 2 (Scenario 2) | Scenario 3 (Scenario 3) | Scenario 4 (Scenario 4) | Scenario 5 (Scenario 5) | Scenario 6 (Scenario 6) | Scenario 7 (Scenario 7) | Scenario 8 (Scenario 8) | Scenario 9 (Scenario 9)
|  |  | Daten einfügen von | 1: Daten einfügen von; 2: Daten einfügen von
|  |  | Lauf 3,2 EIN (Run 3,2 A) | 1: Lauf 3,2 B. (Run 3,2 B); 2: Lauf 3,2 C. (Run 3,2 C)
Gesamt-LCOH (Total LCOH) |  | EUR / MWh |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jährliche Gesamtkosten (Annual Total Costs) |  | M EUR / Jahr (M EUR/yr) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamteinnahmen aus Strom (Total Revenue From Electricity) |  | EUR / Jahr ( EUR/yr) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totale Wärmeerzeugung (Total Thermal Generation) |  | GWh / Jahr (GWh/yr) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamte Stromerzeugung (Total Electricity Generation) |  | MWh / Jahr ( MWh/yr) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamtinvestitionskosten (Total Investment Costs) |  | k EUR / Jahr (k EUR/yr) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamtbetriebskosten (Total O&M Costs) |  | M EUR / Jahr (M EUR/yr) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamtkraftstoffkosten (Total Fuel Costs) |  | M EUR / Jahr (M EUR/yr) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt-CO2-Kosten (Total CO2 Costs) |  | k EUR / Jahr (k EUR/yr) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamtkosten für das Hochfahren (Total Ramping Costs) |  | EUR / Jahr ( EUR/yr) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt-CO2-Emissionen (Total CO2 Emissions) |  | kt / Jahr (k t/yr) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamtwärmebedarf (Total Heat Demand) |  | GWh / Jahr (GWh/yr) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamtenergiebedarf (Total Final Energy Demand) |  | GWh / Jahr (GWh/yr) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmelastprofil (Heat load profile) |  | - - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spitzenwärmebelastung - Pmax (MW) (Peak heat load - Pmax (MW)) |  | MW |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CM - Fernwärmeversand - Grafik (CM - District heating supply dispatch - Graphics) |  | Einheit (Unit) | Scenario 1 (Scenario 1) | Scenario 2 (Scenario 2) | Scenario 3 (Scenario 3) | Scenario 4 (Scenario 4) | Scenario 5 (Scenario 5) | Scenario 6 (Scenario 6) | Scenario 7 (Scenario 7) | Scenario 8 (Scenario 8) | Scenario 9 (Scenario 9)
|  |  | Daten einfügen von | 1: Daten einfügen von; 2: Daten einfügen von
|  |  | Lauf 3,2 EIN (Run 3,2 A) | 1: Lauf 3,2 B. (Run 3,2 B); 2: Lauf 3,2 C. (Run 3,2 C)
Volllaststunden (kh) (Full Load Hours (k h)) | Wärmepumpe (Heat Pump) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Volllaststunden (kh) (Full Load Hours (k h)) | Solarthermische Anlage (Solar Thermal Plant) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Volllaststunden (kh) (Full Load Hours (k h)) | Abfallverbrennungshose (Waste Incineration Pant) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Volllaststunden (kh) (Full Load Hours (k h)) | KWK (CHP) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Volllaststunden (kh) (Full Load Hours (k h)) | Heizkessel (Heat Boiler) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CM - Fernwärmeversand (CM - District heating supply dispatch) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Installierte Kapazitäten (MW) (Installed Capacities ( MW)) | Wärmepumpe (Heat Pump) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Installierte Kapazitäten (MW) (Installed Capacities ( MW)) | Solarthermische Anlage (Solar Thermal Plant) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Installierte Kapazitäten (MW) (Installed Capacities ( MW)) | Abfallverbrennungshose (Waste Incineration Pant) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Installierte Kapazitäten (MW) (Installed Capacities ( MW)) | KWK (CHP) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Installierte Kapazitäten (MW) (Installed Capacities ( MW)) | Heizkessel (Heat Boiler) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CM - Fernwärmeversand (CM - District heating supply dispatch) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LCOH (EUR / MWh) (LCOH ( EUR/MWh)) | Wärmepumpe (Heat Pump) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LCOH (EUR / MWh) (LCOH ( EUR/MWh)) | Solarthermische Anlage (Solar Thermal Plant) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LCOH (EUR / MWh) (LCOH ( EUR/MWh)) | Abfallverbrennungshose (Waste Incineration Pant) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LCOH (EUR / MWh) (LCOH ( EUR/MWh)) | KWK (CHP) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LCOH (EUR / MWh) (LCOH ( EUR/MWh)) | Heizkessel (Heat Boiler) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CM - Fernwärmeversand (CM - District heating supply dispatch) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Investitionskosten (bei bestehenden Kraftwerken) (k EUR / Jahr) (Investment Cost (with existing power plants) (k EUR/yr)) | Wärmepumpe (Heat Pump) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Investitionskosten (bei bestehenden Kraftwerken) (k EUR / Jahr) (Investment Cost (with existing power plants) (k EUR/yr)) | Solarthermische Anlage (Solar Thermal Plant) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Investitionskosten (bei bestehenden Kraftwerken) (k EUR / Jahr) (Investment Cost (with existing power plants) (k EUR/yr)) | Abfallverbrennungshose (Waste Incineration Pant) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Investitionskosten (bei bestehenden Kraftwerken) (k EUR / Jahr) (Investment Cost (with existing power plants) (k EUR/yr)) | KWK (CHP) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Investitionskosten (bei bestehenden Kraftwerken) (k EUR / Jahr) (Investment Cost (with existing power plants) (k EUR/yr)) | Heizkessel (Heat Boiler) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CM - Fernwärmeversand (CM - District heating supply dispatch) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Betriebskosten (k EUR / Jahr) (O&M Cost (k EUR/yr)) | Wärmepumpe (Heat Pump) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Betriebskosten (k EUR / Jahr) (O&M Cost (k EUR/yr)) | Solarthermische Anlage (Solar Thermal Plant) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Betriebskosten (k EUR / Jahr) (O&M Cost (k EUR/yr)) | Abfallverbrennungshose (Waste Incineration Pant) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Betriebskosten (k EUR / Jahr) (O&M Cost (k EUR/yr)) | KWK (CHP) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Betriebskosten (k EUR / Jahr) (O&M Cost (k EUR/yr)) | Heizkessel (Heat Boiler) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CM - Fernwärmeversand (CM - District heating supply dispatch) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kraftstoffkosten (M EUR / Jahr) (Fuel Costs (M EUR/yr)) | Wärmepumpe (Heat Pump) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kraftstoffkosten (M EUR / Jahr) (Fuel Costs (M EUR/yr)) | Solarthermische Anlage (Solar Thermal Plant) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kraftstoffkosten (M EUR / Jahr) (Fuel Costs (M EUR/yr)) | Abfallverbrennungshose (Waste Incineration Pant) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kraftstoffkosten (M EUR / Jahr) (Fuel Costs (M EUR/yr)) | KWK (CHP) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kraftstoffkosten (M EUR / Jahr) (Fuel Costs (M EUR/yr)) | Heizkessel (Heat Boiler) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CM - Fernwärmeversand (CM - District heating supply dispatch) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CO2-Kosten (k EUR / Jahr) (CO2 Costs (k EUR/yr)) | Wärmepumpe (Heat Pump) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CO2-Kosten (k EUR / Jahr) (CO2 Costs (k EUR/yr)) | Solarthermische Anlage (Solar Thermal Plant) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CO2-Kosten (k EUR / Jahr) (CO2 Costs (k EUR/yr)) | Abfallverbrennungshose (Waste Incineration Pant) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CO2-Kosten (k EUR / Jahr) (CO2 Costs (k EUR/yr)) | KWK (CHP) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CO2-Kosten (k EUR / Jahr) (CO2 Costs (k EUR/yr)) | Heizkessel (Heat Boiler) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CM - Fernwärmeversand (CM - District heating supply dispatch) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ramping-Kosten (EUR / Jahr) (Ramping Costs ( EUR/yr)) | Wärmepumpe (Heat Pump) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ramping-Kosten (EUR / Jahr) (Ramping Costs ( EUR/yr)) | Solarthermische Anlage (Solar Thermal Plant) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ramping-Kosten (EUR / Jahr) (Ramping Costs ( EUR/yr)) | Abfallverbrennungshose (Waste Incineration Pant) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ramping-Kosten (EUR / Jahr) (Ramping Costs ( EUR/yr)) | KWK (CHP) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ramping-Kosten (EUR / Jahr) (Ramping Costs ( EUR/yr)) | Heizkessel (Heat Boiler) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CM - Fernwärmeversand (CM - District heating supply dispatch) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CO2-Emissionen (t / Jahr) (CO2 Emissions (t/yr)) | Wärmepumpe (Heat Pump) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CO2-Emissionen (t / Jahr) (CO2 Emissions (t/yr)) | Solarthermische Anlage (Solar Thermal Plant) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CO2-Emissionen (t / Jahr) (CO2 Emissions (t/yr)) | Abfallverbrennungshose (Waste Incineration Pant) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CO2-Emissionen (t / Jahr) (CO2 Emissions (t/yr)) | KWK (CHP) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CO2-Emissionen (t / Jahr) (CO2 Emissions (t/yr)) | Heizkessel (Heat Boiler) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CM - Fernwärmeversand (CM - District heating supply dispatch) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeerzeugungsmischung (GWh / Jahr) (Thermal Generation Mix (GWh/yr)) | Wärmepumpe (Heat Pump) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeerzeugungsmischung (GWh / Jahr) (Thermal Generation Mix (GWh/yr)) | Solarthermische Anlage (Solar Thermal Plant) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeerzeugungsmischung (GWh / Jahr) (Thermal Generation Mix (GWh/yr)) | Abfallverbrennungshose (Waste Incineration Pant) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeerzeugungsmischung (GWh / Jahr) (Thermal Generation Mix (GWh/yr)) | KWK (CHP) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeerzeugungsmischung (GWh / Jahr) (Thermal Generation Mix (GWh/yr)) | Heizkessel (Heat Boiler) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CM - Fernwärmeversand (CM - District heating supply dispatch) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stromerzeugungsmix (MWh / Jahr) (Electricity Generation Mix ( MWh/yr)) | Wärmepumpe (Heat Pump) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stromerzeugungsmix (MWh / Jahr) (Electricity Generation Mix ( MWh/yr)) | Solarthermische Anlage (Solar Thermal Plant) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stromerzeugungsmix (MWh / Jahr) (Electricity Generation Mix ( MWh/yr)) | Abfallverbrennungshose (Waste Incineration Pant) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stromerzeugungsmix (MWh / Jahr) (Electricity Generation Mix ( MWh/yr)) | KWK (CHP) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stromerzeugungsmix (MWh / Jahr) (Electricity Generation Mix ( MWh/yr)) | Heizkessel (Heat Boiler) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CM - Fernwärmeversand (CM - District heating supply dispatch) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Einnahmen aus Elektrizität (EUR / Jahr) (Revenue From Electricity ( EUR/yr)) | Wärmepumpe (Heat Pump) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Einnahmen aus Elektrizität (EUR / Jahr) (Revenue From Electricity ( EUR/yr)) | Solarthermische Anlage (Solar Thermal Plant) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Einnahmen aus Elektrizität (EUR / Jahr) (Revenue From Electricity ( EUR/yr)) | Abfallverbrennungshose (Waste Incineration Pant) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Einnahmen aus Elektrizität (EUR / Jahr) (Revenue From Electricity ( EUR/yr)) | KWK (CHP) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Einnahmen aus Elektrizität (EUR / Jahr) (Revenue From Electricity ( EUR/yr)) | Heizkessel (Heat Boiler) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CM - Fernwärmeversand (CM - District heating supply dispatch) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kraftstoffbedarf (GWh / Jahr) (Fuel Demand (GWh/yr)) | Wärmepumpe (Heat Pump) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kraftstoffbedarf (GWh / Jahr) (Fuel Demand (GWh/yr)) | Solarthermische Anlage (Solar Thermal Plant) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kraftstoffbedarf (GWh / Jahr) (Fuel Demand (GWh/yr)) | Abfallverbrennungshose (Waste Incineration Pant) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kraftstoffbedarf (GWh / Jahr) (Fuel Demand (GWh/yr)) | KWK (CHP) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kraftstoffbedarf (GWh / Jahr) (Fuel Demand (GWh/yr)) | Heizkessel (Heat Boiler) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CM - Fernwärmeversand (CM - District heating supply dispatch) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CO2-Emissionen nach Energieträgern (kt / Jahr) (CO2 Emissions by Energy carrier (k t/yr)) | Elektrizität (electricity) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CO2-Emissionen nach Energieträgern (kt / Jahr) (CO2 Emissions by Energy carrier (k t/yr)) | Strahlung (radiation) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CO2-Emissionen nach Energieträgern (kt / Jahr) (CO2 Emissions by Energy carrier (k t/yr)) | verschiedene (various) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CO2-Emissionen nach Energieträgern (kt / Jahr) (CO2 Emissions by Energy carrier (k t/yr)) | Holzpellets (wood pellets) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CM - Fernwärmeversand (CM - District heating supply dispatch) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeerzeugungsmix nach Energieträger (GWh / Jahr) (Thermal Generation Mix by Energy carrier (GWh/yr)) | Elektrizität (electricity) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeerzeugungsmix nach Energieträger (GWh / Jahr) (Thermal Generation Mix by Energy carrier (GWh/yr)) | Strahlung (radiation) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeerzeugungsmix nach Energieträger (GWh / Jahr) (Thermal Generation Mix by Energy carrier (GWh/yr)) | verschiedene (various) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärmeerzeugungsmix nach Energieträger (GWh / Jahr) (Thermal Generation Mix by Energy carrier (GWh/yr)) | Holzpellets (wood pellets) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CM - Fernwärmeversand (CM - District heating supply dispatch) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endgültiger Energiebedarf des Energieträgers (GWh / Jahr) (Final Energy Demand by Energy carrier (GWh/yr)) | Elektrizität (electricity) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endgültiger Energiebedarf des Energieträgers (GWh / Jahr) (Final Energy Demand by Energy carrier (GWh/yr)) | Strahlung (radiation) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endgültiger Energiebedarf des Energieträgers (GWh / Jahr) (Final Energy Demand by Energy carrier (GWh/yr)) | verschiedene (various) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endgültiger Energiebedarf des Energieträgers (GWh / Jahr) (Final Energy Demand by Energy carrier (GWh/yr)) | Holzpellets (wood pellets) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0