## Inhalt
HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Bitte beachten Sie, dass die vorliegende deutsche Übersetzung nicht immer aussagekräftig ist. Einige Begriffe sind nicht immer die richtige deutsche Übersetzung (z.B. NUSS für NUTS, Biomasse-Handbuch für Biomasse-Handbuch), aber Sie finden genau diese Begriffe, wenn Sie die mit Google Translate automatisch übersetzte Toolbox verwenden. Daher haben wir beschlossen, sie unverändert beizubehalten.
Aufgabe 3: Berechnung der Fernwärmeversorgungskosten Aufgabe 4: Berechnung der Fernwärmeverteilungskosten (Exercise 3: Calculation of district heating supply costs Exercise 4: Calculation of district heating distribution costs)
Autoren: | Schmidinger David, Marcus Hummel, Max Gunnar, Anders Michael Odgaard und Magda Kowalska
Kontakt: | schmidinger@e-think.ac.at
Datum: | 2020-02-19
Überarbeitungen: | 27-03-2020; 15-04-2020; 29-04-2020
Ziel: | Datei für Ein- und Ausgänge der verschiedenen Berechnungsmodule
Zielgruppe: | Behörde, Planer und Berater im Bereich Heizen und Kühlen
Farbcodierung: |  | Auszufüllendes Feld (bitte nur diese Felder bearbeiten)
Eingabeparameter, der seit dem vorherigen Szenario geändert werden soll
Wert, der als Grundlage für Eingabedaten in eine andere Tabelle kopiert werden soll
| Anleitung | Anweisungen, wo Ergebnisse eingefügt werden sollen oder welche Abbildungen für eine spätere Anwendung kopiert werden sollen
Zwischenberechnungen oder Standarddaten. NICHT EINSTELLEN!
Hinweise: | Bitte Punkt als Dezimaltrennzeichen verwenden (z. B. 40,50)
Dieses Projekt wurde aus Mitteln des Forschungs- und Innovationsprogramms „Horizont 2020“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfevereinbarung Nr. 723677 finanziert

## 3.1 Skalierung Wärmedichtekarte
Projizieren der zukünftigen Reduzierung oder Erhöhung der Nachfrage mithilfe eines einfachen Skalierungsfaktors. (Projecting future demand reduction or increase, using simple scaling factor.)
|  | Lauf | 3.1 | EIN
CM ¦ 3.1 Skalierung Wärmedichtekarte (Scale heat density map)
EINGABEDATEN (INPUT DATA)
| Parameter | Einheit (Unit) | Standarddaten (Default data) | Lauf 3,1 EIN (Run 3,1 A)
EINGÄNGE (INPUTS) | Multiplikations-Faktor (Multiplication factor) | 1 | 1 | 0.2
AUSWAHL DER EINGANGSTYPEN (INPUT TYPE SELECTION) | Typ: Wärme (Type: heat) |  | Wärmedichte insgesamt (Heat density total) | Wärmedichte insgesamt (Heat density total)
AUSGABEDATEN (OUTPUT DATA)
Bitte laden Sie die entsprechende Karte herunter, benennen Sie sie mit dem Layernamen um und laden Sie sie neu. Dies wird in einigen der nächsten Berechnungsmodule als Eingabedatei verwendet.
CM - Skalieren Sie Wärme- und Kühldichtekarten (CM - Scale heat and cool density maps) |  |  |  | Ebenenname (Layer name) | Aktueller Wärmeverbrauch (GWh) (Current heat consumption (GWh)) | Skalierter Wärmeverbrauch (GWh) (Scaled heat consumption (GWh)) | Verhältnis (Ratio)
| Wärmebedarf insgesamt (Heat demand total) | GWh / Jahr (GWh/yr) |  | hdm_dispatch | 556.33 | 111.27 | 20%

## 3.2 Versand der Fernwärmevers.
Berechnung des kostenminimalen Betriebs für eine Reihe von Wärmeversorgungstechnologien in einem definierten Fernwärmesystem. (Calculating the cost-minimal operation for a range of heat supply technologies in a defined district heating system.)
| Lauf |  | 3.2 | EIN | B. | C. | D. | E. | F. | G | H. | ich
CM ¦ 3.2 Versand der Fernwärmeversorgung (Wärmegestehung - DH supply dispatch)
EINGABEDATEN (INPUT DATA)
| Parameter | Einheit (Unit) | Standarddaten (Default data) | Lauf 3,2 EIN (Run 3,2 A) | Lauf 3,2 B. (Run 3,2 B) | Lauf 3,2 C. (Run 3,2 C) | Lauf 3,2 D. (Run 3,2 D) | Lauf 3,2 E. (Run 3,2 E) | Lauf 3,2 F. (Run 3,2 F) | Lauf 3,2 G (Run 3,2 G) | Lauf 3,2 H. (Run 3,2 H) | Lauf 3,2 ich (Run 3,2 I)
|  |  |  | Keine überschüssige Wärme, niedriger CO2-Preis ( no excess heat, low CO2 price) | geringe überschüssige Wärme, niedriger CO2-Preis ( low excess heat, low CO2 price) | hohe überschüssige Wärme, niedriger CO2-Preis ( high excess heat, low CO2 price) | Keine überschüssige Wärme, mittlerer CO2-Preis ( no excess heat, medium CO2 price) | geringe überschüssige Wärme, mittlerer CO2-Preis ( low excess heat, medium CO2 price) | hohe überschüssige Wärme, mittlerer CO2-Preis ( high excess heat, medium CO2 price) | Keine überschüssige Wärme, hoher CO2-Preis ( no excess heat, high CO2 price) | geringe überschüssige Wärme, hoher CO2-Preis ( low excess heat, high CO2 price) | hohe überschüssige Wärme, hoher CO2-Preis ( high excess heat, high CO2 price)
EINGÄNGE (INPUTS) | Wärmeleistungskapazität - Gegendruck KWK (Thermal Output Capacity -Back Pressure CHP) | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Wärmeabgabekapazität - Abfallverbrennungsanlage (Thermal Output Capacity -Waste Incineration Plant) | MW | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 10 | 20 | 0 | 10 | 20
| Wärmeleistungskapazität - Heizkessel (Thermal Output Capacity -Heat Boiler) | MW | 0 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 20
| Wärmeabgabekapazität - Wärmepumpe (Thermal Output Capacity -Heat Pump ) | MW | 0 | 16 | 6 | 6 | 16 | 6 | 6 | 16 | 6 | 6
| Wärmeleistungskapazität -Solar Thermal (Thermal Output Capacity -Solar Thermal) | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CO2-Preis (CO2 Price) | EUR / tCO2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 100 | dezentral
| Zinsrate (interest rate) | 1 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
| Investitionsmodus (invest mode) |  | investieren (invest) | Versand | Versand | Versand | Versand | Versand | Versand | Versand | Versand | Versand
Grundlegende Eingaben (Basic inputs ) | thermischer Wirkungsgrad - Rückdruck KWK (thermal efficiency -Back Pressure CHP) | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| elektrischer Wirkungsgrad - Gegendruck KWK (electrical efficiency -Back Pressure CHP) | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| thermischer Wirkungsgrad - Müllverbrennungsanlage (thermal efficiency -Waste Incineration Plant) | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| elektrischer Wirkungsgrad - Müllverbrennungsanlage (electrical efficiency -Waste Incineration Plant) | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| thermischer Wirkungsgrad - Heizkessel (thermal efficiency -Heat Boiler) | 1 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875
| COP-Wärmepumpe (COP -Heat Pump) | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| thermischer Wirkungsgrad -Solar Thermal (thermal efficiency -Solar Thermal) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Lebensdauer - Rückdruck KWK (lifetime -Back Pressure CHP ) | Jahre (years) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| lebenslange Abfallverbrennungsanlage (lifetime -Waste Incineration Plant) | Jahre (years) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| Lebensdauer - Heizkessel (lifetime -Heat Boiler) | Jahre (years) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| Lebensdauer - Wärmepumpe (lifetime -Heat Pump) | Jahre (years) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| Lebensdauer -Solar Thermal (lifetime -Solar Thermal) | Jahre (years) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| Energieträger - Rückdruck KWK (energy carrier -Back Pressure CHP) |  | Holzpellets (wood pellets) | Holzpellets (wood pellets) | Holzpellets (wood pellets) | Holzpellets (wood pellets) | Holzpellets (wood pellets) | Holzpellets (wood pellets) | Holzpellets (wood pellets) | Holzpellets (wood pellets) | Holzpellets (wood pellets) | Holzpellets (wood pellets)
| Energieträger - Müllverbrennungsanlage (energy carrier -Waste Incineration Plant) |  | Abfall (waste) | verschiedene (various) | verschiedene (various) | verschiedene (various) | verschiedene (various) | verschiedene (various) | verschiedene (various) | verschiedene (various) | verschiedene (various) | verschiedene (various)
| Energieträger - Heizkessel (energy carrier -Heat Boiler ) |  | Biogas (bio gas) | Holzpellets (wood pellets) | Holzpellets (wood pellets) | Holzpellets (wood pellets) | Holzpellets (wood pellets) | Holzpellets (wood pellets) | Holzpellets (wood pellets) | Holzpellets (wood pellets) | Holzpellets (wood pellets) | Holzpellets (wood pellets)
| Energieträger - Wärmepumpe (energy carrier -Heat Pump) |  | Elektrizität (electricity) | Elektrizität (electricity) | Elektrizität (electricity) | Elektrizität (electricity) | Elektrizität (electricity) | Elektrizität (electricity) | Elektrizität (electricity) | Elektrizität (electricity) | Elektrizität (electricity) | Elektrizität (electricity)
| Energieträger -Solar Thermal (energy carrier -Solar Thermal) |  | Strahlung (radiation) | Strahlung (radiation) | Strahlung (radiation) | Strahlung (radiation) | Strahlung (radiation) | Strahlung (radiation) | Strahlung (radiation) | Strahlung (radiation) | Strahlung (radiation) | Strahlung (radiation)
Erweiterte Eingaben: (Stufe 1) (Advanced inputs: (Level 1) ) | Emissionsfaktor -Bio Gas (emission factor -Bio Gas) | tCO2 / MWh | 0.202 | 0.202 | 0.202 | 0.202 | 0.202 | 0.202 | 0.202 | 0.202 | 0.202 | 0.202
| Emissionsfaktor-Abfall (emission factor -waste) | tCO2 / MWh | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114
| Emissionsfaktor-Holzpellets (emission factor -wood pellets) | tCO2 / MWh | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Emissionsfaktor-Strahlung (emission factor -radiation) | tCO2 / MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Emissionsfaktor -vielfalt (emission factor -various) | tCO2 / MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Emissionsfaktor-Elektrizität (emission factor -electricity) | tCO2 / MWh | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09
| Energieträgerpreis - Biogas (energy carrier price - Bio Gas ) | EUR / MWh | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| Energieträgerpreis - Abfall (energy carrier price - waste) | EUR / MWh | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Energieträger Preis-Holzpellets (energy carrier price -wood pellets) | EUR / MWh | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
| Energieträger Preis-Strahlung (energy carrier price -radiation) | EUR / MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Energieträgerpreis - verschiedene (energy carrier price - various) | EUR / MWh | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| Strompreis-Gegendruck KWK (electricity price-Back Pressure CHP) |  | Standard-Stundenprofil für Hotmaps (hotmaps default hourly profile) | Standard-Stundenprofil für Hotmaps (hotmaps default hourly profile) | Standard-Stundenprofil für Hotmaps (hotmaps default hourly profile) | Standard-Stundenprofil für Hotmaps (hotmaps default hourly profile) | Standard-Stundenprofil für Hotmaps (hotmaps default hourly profile) | Standard-Stundenprofil für Hotmaps (hotmaps default hourly profile) | Standard-Stundenprofil für Hotmaps (hotmaps default hourly profile) | Standard-Stundenprofil für Hotmaps (hotmaps default hourly profile) | Standard-Stundenprofil für Hotmaps (hotmaps default hourly profile) | Standard-Stundenprofil für Hotmaps (hotmaps default hourly profile)
| Fix Strompreis-Gegendruck KWK (fix electricity price-Back Pressure CHP) | EUR / MWh | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| Verkauf Strompreis-Gegendruck KWK (sale electricity price-Back Pressure CHP) |  | Standard-Stundenprofil für Hotmaps (hotmaps default hourly profile) | Standard-Stundenprofil für Hotmaps (hotmaps default hourly profile) | Standard-Stundenprofil für Hotmaps (hotmaps default hourly profile) | Standard-Stundenprofil für Hotmaps (hotmaps default hourly profile) | Standard-Stundenprofil für Hotmaps (hotmaps default hourly profile) | Standard-Stundenprofil für Hotmaps (hotmaps default hourly profile) | Standard-Stundenprofil für Hotmaps (hotmaps default hourly profile) | Standard-Stundenprofil für Hotmaps (hotmaps default hourly profile) | Standard-Stundenprofil für Hotmaps (hotmaps default hourly profile) | Standard-Stundenprofil für Hotmaps (hotmaps default hourly profile)
| Fix Verkauf Strompreis-Gegendruck KWK (fix sale electricity price-Back Pressure CHP) | EUR / MWh | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
| Verkauf Strompreis-Gegendruck KWK (sale electricity price-Back Pressure CHP) |  | Standard-Stundenprofil für Hotmaps (hotmaps default hourly profile) | Standard-Stundenprofil für Hotmaps (hotmaps default hourly profile) | Standard-Stundenprofil für Hotmaps (hotmaps default hourly profile) | Standard-Stundenprofil für Hotmaps (hotmaps default hourly profile) | Standard-Stundenprofil für Hotmaps (hotmaps default hourly profile) | Standard-Stundenprofil für Hotmaps (hotmaps default hourly profile) | Standard-Stundenprofil für Hotmaps (hotmaps default hourly profile) | Standard-Stundenprofil für Hotmaps (hotmaps default hourly profile) | Standard-Stundenprofil für Hotmaps (hotmaps default hourly profile) | Standard-Stundenprofil für Hotmaps (hotmaps default hourly profile)
| Festpreis für Strom - Müllverbrennungsanlage (fix electricity price -Waste Incineration Plant) | EUR / MWh | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| Verkauf Strompreis - Abfallverbrennungsanlage (sale electricity price -Waste Incineration Plant ) |  | Standard-Stundenprofil für Hotmaps (hotmaps default hourly profile) | Standard-Stundenprofil für Hotmaps (hotmaps default hourly profile) | Standard-Stundenprofil für Hotmaps (hotmaps default hourly profile) | Standard-Stundenprofil für Hotmaps (hotmaps default hourly profile) | Standard-Stundenprofil für Hotmaps (hotmaps default hourly profile) | Standard-Stundenprofil für Hotmaps (hotmaps default hourly profile) | Standard-Stundenprofil für Hotmaps (hotmaps default hourly profile) | Standard-Stundenprofil für Hotmaps (hotmaps default hourly profile) | Standard-Stundenprofil für Hotmaps (hotmaps default hourly profile) | Standard-Stundenprofil für Hotmaps (hotmaps default hourly profile)
| Festpreis Strompreis - Abfallverbrennungsanlage (fix sale electricity price -Waste Incineration Plant) | EUR / MWh | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| Strompreis - Heizkessel (electricity price -Heat Boiler ) |  | Standard-Stundenprofil für Hotmaps (hotmaps default hourly profile) | Standard-Stundenprofil für Hotmaps (hotmaps default hourly profile) | Standard-Stundenprofil für Hotmaps (hotmaps default hourly profile) | Standard-Stundenprofil für Hotmaps (hotmaps default hourly profile) | Standard-Stundenprofil für Hotmaps (hotmaps default hourly profile) | Standard-Stundenprofil für Hotmaps (hotmaps default hourly profile) | Standard-Stundenprofil für Hotmaps (hotmaps default hourly profile) | Standard-Stundenprofil für Hotmaps (hotmaps default hourly profile) | Standard-Stundenprofil für Hotmaps (hotmaps default hourly profile) | Standard-Stundenprofil für Hotmaps (hotmaps default hourly profile)
| Strompreis festlegen - Heizkessel (fix electricity price -Heat Boiler) | EUR / MWh | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| Strompreis - Wärmepumpe (electricity price -Heat Pump) |  | Standard-Stundenprofil für Hotmaps (hotmaps default hourly profile) | Standard-Stundenprofil für Hotmaps (hotmaps default hourly profile) | Standard-Stundenprofil für Hotmaps (hotmaps default hourly profile) | Standard-Stundenprofil für Hotmaps (hotmaps default hourly profile) | Standard-Stundenprofil für Hotmaps (hotmaps default hourly profile) | Standard-Stundenprofil für Hotmaps (hotmaps default hourly profile) | Standard-Stundenprofil für Hotmaps (hotmaps default hourly profile) | Standard-Stundenprofil für Hotmaps (hotmaps default hourly profile) | Standard-Stundenprofil für Hotmaps (hotmaps default hourly profile) | Standard-Stundenprofil für Hotmaps (hotmaps default hourly profile)
| Strompreis festlegen - Wärmepumpe (fix electricity price -Heat Pump ) | EUR / MWh | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
Erweiterte Eingaben: (Stufe 2) (Advanced inputs: (Level 2) ) | Investitionskosten - Rückdruck KWK (investment cost -Back Pressure CHP) | EUR / MW | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000
| OPEX fix - Rückdruck KWK (OPEX fix -Back Pressure CHP) | EUR / (MW * Jahr) | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000
| OPEX var -Back Pressure CHP (OPEX var -Back Pressure CHP) | EUR / MWh | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5
| Rampenkosten - Rückdruck KWK (ramping cost -Back Pressure CHP) | EUR / MWh | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Investitionskosten - Abfallverbrennungsanlage (investment cost -Waste Incineration Plant) | EUR / MW | 3200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OPEX fix - Abfallverbrennungsanlage (OPEX fix -Waste Incineration Plant) | EUR / (MW * Jahr) | 90000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
| OPEX var - Abfallverbrennungsanlage (OPEX var -Waste Incineration Plant) | EUR / MWh | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ramping Cost-Müllverbrennungsanlage (ramping cost -Waste Incineration Plant) | EUR / MWh | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Investitionskosten - Heizkessel (investment cost -Heat Boiler) | EUR / MW | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000
| OPEX fix -Heizkessel (OPEX fix -Heat Boiler) | EUR / (MW * Jahr) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
| OPEX var - Heizkessel (OPEX var -Heat Boiler ) | EUR / MWh | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
| Investitionskosten - Wärmepumpe (investment cost -Heat Pump) | EUR / MW | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000
| OPEX fix - Wärmepumpe (OPEX fix -Heat Pump) | EUR / (MW * Jahr) | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000
| OPEX var-Wärmepumpe (OPEX var -Heat Pump) | EUR / MWh | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Investitionskosten -Solar Thermal (investment cost -Solar Thermal) | EUR / MW | 1030000 | 1030000 | 1030000 | 1030000 | 1030000 | 1030000 | 1030000 | 1030000 | 1030000 | 1030000
| OPEX fix -Solar Thermal (OPEX fix -Solar Thermal) | EUR / (MW * Jahr) | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000
| OPEX var -Solar Thermal (OPEX var -Solar Thermal) | EUR / MWh | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Auswahl des Eingabetyps (Input type selection) | Typ: Wärme (Type: heat) |  | Wärmedichte insgesamt (Heat density total) | hdm_dispatch | hdm_dispatch | hdm_dispatch | hdm_dispatch | hdm_dispatch | hdm_dispatch | hdm_dispatch | hdm_dispatch | hdm_dispatch
| Typ: nut_id_number (Type: nuts_id_number) |  | nut_id_number | nut_id_number | nut_id_number | nut_id_number | nut_id_number | nut_id_number | nut_id_number | nut_id_number | nut_id_number | nut_id_number
AUSGABEDATEN (OUTPUT DATA)
Bitte fügen Sie die resultierenden Indikatoren des Moduls in die gelben Felder ein.
CM - Fernwärmeversand - Daten (CM - District heating supply dispatch - Data) |  |  |  | Lauf 3,2 EIN (Run 3,2 A) | Lauf 3,2 B. (Run 3,2 B) | Lauf 3,2 C. (Run 3,2 C) | Beispiel (Example) | Beispiel (Example) | Beispiel (Example) | Beispiel (Example) | Beispiel (Example) | Beispiel (Example)
| Gesamt-LCOH (Total LCOH) | EUR / MWh ( EUR/MWh) |  | 31.22 | 27.77 | 24.67 | 33.09 | 28.69 | 25.58 | 34.42 | 29.32 | 26.17
| Jährliche Gesamtkosten (Annual Total Costs) | M EUR / Jahr (M EUR/yr) |  | 3.47 | 3.09 | 2.74 | 3.68 | 3.19 | 2.84 | 3.83 | 3.26 | 2.91
| Gesamteinnahmen aus Strom (Total Revenue From Electricity) | EUR / Jahr ( EUR/yr) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Totale Wärmeerzeugung (Total Thermal Generation) | GWh / Jahr (GWh/yr) |  | 111.16 | 111.16 | 111.16 | 111.16 | 111.16 | 111.16 | 111.16 | 111.16 | 111.16
| Gesamte Stromerzeugung (Total Electricity Generation) | MWh / Jahr ( MWh/yr) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gesamtinvestitionskosten (Total Investment Costs) | M EUR / Jahr (M EUR/yr) |  | 810.12 | 379.41 | 339.08 | 810.12 | 379.41 | 339.08 | 810.12 | 379.41 | 339.08
| Gesamtbetriebskosten (Total O&M Costs) | M EUR / Jahr (M EUR/yr) |  | 731.86 | 456.89 | 490.09 | 731.87 | 456.09 | 488.76 | 731.87 | 454.87 | 486.52
| Gesamtkraftstoffkosten (Total Fuel Costs) | M EUR / Jahr (M EUR/yr) |  | 1.84 | 2.21 | 1.87 | 1.84 | 2.21 | 1.88 | 1.84 | 2.22 | 1.9
| Gesamt-CO2-Kosten (Total CO2 Costs) | k EUR / Jahr (k EUR/yr) |  | 88.98 | 44.23 | 44.03 | 296.59 | 142.61 | 138.83 | 444.88 | 203.03 | 188
| Gesamtkosten für das Hochfahren (Total Ramping Costs) | EUR / Jahr ( EUR/yr) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gesamt-CO2-Emissionen (Total CO2 Emissions) | kt / Jahr (k t/yr) |  | 2.97 | 1.47 | 1.47 | 2.97 | 1.43 | 1.39 | 2.97 | 1.35 | 1.25
| Gesamtwärmebedarf (Total Heat Demand) | GWh / Jahr (GWh/yr) |  | 111.16 | 111.16 | 111.16 | 111.16 | 111.16 | 111.16 | 111.16 | 111.16 | 111.16
| Gesamtenergiebedarf (Total Final Energy Demand) | GWh / Jahr (GWh/yr) |  | 47 | 80.14 | 78.7 | 47 | 81.21 | 80.46 | 47 | 82.82 | 83.46
| Wärmelastprofil und Strompreisprofil | - - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spitzenwärmebelastung - Pmax (MW) | MW |  | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
CM - Fernwärmeversand - Grafik (CM - District heating supply dispatch - Graphics) |  |  |  | Lauf 3,2 EIN (Run 3,2 A) | Lauf 3,2 B. (Run 3,2 B) | Lauf 3,2 C. (Run 3,2 C) | Beispiel (Example) | Beispiel (Example) | Beispiel (Example) | Beispiel (Example) | Beispiel (Example) | Beispiel (Example)
| Volllaststunden (kh) (Full Load Hours (k h)) |  | Wärmepumpe (Heat Pump) | 6.18 | 8.19 | 8.15 | 6.18 | 7.92 | 7.71 | 6.18 | 7.52 | 6.96
| Volllaststunden (kh) (Full Load Hours (k h)) |  | Solarthermische Anlage (Solar Thermal Plant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Volllaststunden (kh) (Full Load Hours (k h)) |  | Abfallverbrennungshose (Waste Incineration Pant) | 0 | 4.98 | 3.06 | 0 | 5.14 | 3.19 | 0 | 5.38 | 3.41
| Volllaststunden (kh) (Full Load Hours (k h)) |  | KWK (CHP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Volllaststunden (kh) (Full Load Hours (k h)) |  | Heizkessel (Heat Boiler) | 0.41 | 0.41 | 0.05 | 0.41 | 0.41 | 0.05 | 0.41 | 0.41 | 0.05
CM - Fernwärmeversand (CM - District heating supply dispatch)
| Installierte Kapazitäten (MW) (Installed Capacities ( MW)) |  | Wärmepumpe (Heat Pump) | 16 | 6 | 6 | 16 | 6 | 6 | 16 | 6 | 6
| Installierte Kapazitäten (MW) (Installed Capacities ( MW)) |  | Solarthermische Anlage (Solar Thermal Plant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Installierte Kapazitäten (MW) (Installed Capacities ( MW)) |  | Abfallverbrennungshose (Waste Incineration Pant) | 0 | 10 | 20 | 0 | 10 | 20 | 0 | 10 | 20
| Installierte Kapazitäten (MW) (Installed Capacities ( MW)) |  | KWK (CHP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Installierte Kapazitäten (MW) (Installed Capacities ( MW)) |  | Heizkessel (Heat Boiler) | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 20
| CM - Fernwärmeversand (CM - District heating supply dispatch) |  | ()
| LCOH (EUR / MWh) (LCOH ( EUR/MWh)) |  | Wärmepumpe (Heat Pump) | 26.23 | 22.95 | 22.95 | 28.33 | 25.2 | 25.29 | 29.83 | 27.02 | 27.45
| LCOH (EUR / MWh) (LCOH ( EUR/MWh)) |  | Solarthermische Anlage (Solar Thermal Plant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LCOH (EUR / MWh) (LCOH ( EUR/MWh)) |  | Abfallverbrennungshose (Waste Incineration Pant) | 0 | 21.81 | 22.94 | 0 | 21.75 | 22.82 | 0 | 21.67 | 22.64
| LCOH (EUR / MWh) (LCOH ( EUR/MWh)) |  | KWK (CHP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LCOH (EUR / MWh) (LCOH ( EUR/MWh)) |  | Heizkessel (Heat Boiler) | 71.4 | 71.52 | 199.97 | 71.39 | 71.52 | 199.97 | 71.39 | 71.52 | 199.97
CM - Fernwärmeversand (CM - District heating supply dispatch)
| Investitionskosten (bei bestehenden Kraftwerken) (k EUR / Jahr) (Investment Cost (with existing power plants) (k EUR/yr)) |  | Wärmepumpe (Heat Pump) | 689.13 | 258.43 | 258.43 | 689.13 | 258.43 | 258.43 | 689.13 | 258.43 | 258.43
| Investitionskosten (bei bestehenden Kraftwerken) (k EUR / Jahr) (Investment Cost (with existing power plants) (k EUR/yr)) |  | Solarthermische Anlage (Solar Thermal Plant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Investitionskosten (bei bestehenden Kraftwerken) (k EUR / Jahr) (Investment Cost (with existing power plants) (k EUR/yr)) |  | Abfallverbrennungshose (Waste Incineration Pant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Investitionskosten (bei bestehenden Kraftwerken) (k EUR / Jahr) (Investment Cost (with existing power plants) (k EUR/yr)) |  | KWK (CHP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Investitionskosten (bei bestehenden Kraftwerken) (k EUR / Jahr) (Investment Cost (with existing power plants) (k EUR/yr)) |  | Heizkessel (Heat Boiler) | 120.99 | 120.99 | 80.66 | 120.99 | 120.99 | 80.66 | 120.99 | 120.99 | 80.66
CM - Fernwärmeversand (CM - District heating supply dispatch)
| Betriebskosten (k EUR / Jahr) (O&M Cost (k EUR/yr)) |  | Wärmepumpe (Heat Pump) | 593.43 | 228.57 | 228.46 | 593.43 | 227.77 | 227.14 | 593.43 | 226.56 | 224.89
| Betriebskosten (k EUR / Jahr) (O&M Cost (k EUR/yr)) |  | Solarthermische Anlage (Solar Thermal Plant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Betriebskosten (k EUR / Jahr) (O&M Cost (k EUR/yr)) |  | Abfallverbrennungshose (Waste Incineration Pant) | 0 | 90 | 180 | 0 | 90 | 180 | 0 | 90 | 180
| Betriebskosten (k EUR / Jahr) (O&M Cost (k EUR/yr)) |  | KWK (CHP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Betriebskosten (k EUR / Jahr) (O&M Cost (k EUR/yr)) |  | Heizkessel (Heat Boiler) | 138.43 | 138.32 | 81.63 | 138.44 | 138.32 | 81.63 | 138.44 | 138.32 | 81.63
CM - Fernwärmeversand (CM - District heating supply dispatch)
| Kraftstoffkosten (M EUR / Jahr) (Fuel Costs (M EUR/yr)) |  | Wärmepumpe (Heat Pump) | 1221.58 | 596.59 | 591.55 | 1221.23 | 568.97 | 546.1 | 1221.23 | 530.87 | 0.48
| Kraftstoffkosten (M EUR / Jahr) (Fuel Costs (M EUR/yr)) |  | Solarthermische Anlage (Solar Thermal Plant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kraftstoffkosten (M EUR / Jahr) (Fuel Costs (M EUR/yr)) |  | Abfallverbrennungshose (Waste Incineration Pant) | 0 | 996.08 | 1223.07 | 0 | 1028.14 | 1275.93 | 0 | 1076.55 | 1.37
| Kraftstoffkosten (M EUR / Jahr) (Fuel Costs (M EUR/yr)) |  | KWK (CHP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kraftstoffkosten (M EUR / Jahr) (Fuel Costs (M EUR/yr)) |  | Heizkessel (Heat Boiler) | 617.84 | 614.03 | 54.52 | 618.2 | 614.03 | 54.52 | 618.2 | 614.03 | 0.05
CM - Fernwärmeversand (CM - District heating supply dispatch)
| CO2-Kosten (k EUR / Jahr) (CO2 Costs (k EUR/yr)) |  | Wärmepumpe (Heat Pump) | 88.98 | 44.23 | 44.03 | 296.59 | 142.61 | 138.83 | 444.88 | 203.03 | 188
| CO2-Kosten (k EUR / Jahr) (CO2 Costs (k EUR/yr)) |  | Solarthermische Anlage (Solar Thermal Plant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CO2-Kosten (k EUR / Jahr) (CO2 Costs (k EUR/yr)) |  | Abfallverbrennungshose (Waste Incineration Pant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CO2-Kosten (k EUR / Jahr) (CO2 Costs (k EUR/yr)) |  | KWK (CHP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CO2-Kosten (k EUR / Jahr) (CO2 Costs (k EUR/yr)) |  | Heizkessel (Heat Boiler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CM - Fernwärmeversand (CM - District heating supply dispatch)
| Ramping-Kosten (EUR / Jahr) (Ramping Costs ( EUR/yr)) |  | Wärmepumpe (Heat Pump) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ramping-Kosten (EUR / Jahr) (Ramping Costs ( EUR/yr)) |  | Solarthermische Anlage (Solar Thermal Plant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ramping-Kosten (EUR / Jahr) (Ramping Costs ( EUR/yr)) |  | Abfallverbrennungshose (Waste Incineration Pant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ramping-Kosten (EUR / Jahr) (Ramping Costs ( EUR/yr)) |  | KWK (CHP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ramping-Kosten (EUR / Jahr) (Ramping Costs ( EUR/yr)) |  | Heizkessel (Heat Boiler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CM - Fernwärmeversand (CM - District heating supply dispatch)
| CO2-Emissionen (kt / Jahr) (CO2 Emissions (k t/yr)) |  | Wärmepumpe (Heat Pump) | 2.97 | 1474.24 | 1467.55 | 2.97 | 1426.14 | 1388.26 | 2.97 | 1353.53 | 1253.35
| CO2-Emissionen (kt / Jahr) (CO2 Emissions (k t/yr)) |  | Solarthermische Anlage (Solar Thermal Plant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CO2-Emissionen (kt / Jahr) (CO2 Emissions (k t/yr)) |  | Abfallverbrennungshose (Waste Incineration Pant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CO2-Emissionen (kt / Jahr) (CO2 Emissions (k t/yr)) |  | KWK (CHP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CO2-Emissionen (kt / Jahr) (CO2 Emissions (k t/yr)) |  | Heizkessel (Heat Boiler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CM - Fernwärmeversand (CM - District heating supply dispatch)
| Wärmeerzeugungsmischung (GWh / Jahr) (Thermal Generation Mix (GWh/yr)) |  | Wärmepumpe (Heat Pump) | 98.87 | 49.14 | 48.92 | 98.86 | 47.54 | 46.28 | 98.86 | 45.12 | 41.78
| Wärmeerzeugungsmischung (GWh / Jahr) (Thermal Generation Mix (GWh/yr)) |  | Solarthermische Anlage (Solar Thermal Plant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Wärmeerzeugungsmischung (GWh / Jahr) (Thermal Generation Mix (GWh/yr)) |  | Abfallverbrennungshose (Waste Incineration Pant) | 0 | 49.8 | 61.15 | 0 | 51.41 | 63.8 | 0 | 53.83 | 68.29
| Wärmeerzeugungsmischung (GWh / Jahr) (Thermal Generation Mix (GWh/yr)) |  | KWK (CHP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Wärmeerzeugungsmischung (GWh / Jahr) (Thermal Generation Mix (GWh/yr)) |  | Heizkessel (Heat Boiler) | 12.29 | 12.21 | 1.08 | 12.29 | 12.21 | 1.08 | 12.29 | 12.21 | 1.08
CM - Fernwärmeversand (CM - District heating supply dispatch)
| Stromerzeugungsmix (MWh / Jahr) (Electricity Generation Mix ( MWh/yr)) |  | Wärmepumpe (Heat Pump) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Stromerzeugungsmix (MWh / Jahr) (Electricity Generation Mix ( MWh/yr)) |  | Solarthermische Anlage (Solar Thermal Plant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Stromerzeugungsmix (MWh / Jahr) (Electricity Generation Mix ( MWh/yr)) |  | Abfallverbrennungshose (Waste Incineration Pant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Stromerzeugungsmix (MWh / Jahr) (Electricity Generation Mix ( MWh/yr)) |  | KWK (CHP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Stromerzeugungsmix (MWh / Jahr) (Electricity Generation Mix ( MWh/yr)) |  | Heizkessel (Heat Boiler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CM - Fernwärmeversand (CM - District heating supply dispatch)
| Einnahmen aus Elektrizität (EUR / Jahr) (Revenue From Electricity ( EUR/yr)) |  | Wärmepumpe (Heat Pump) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Einnahmen aus Elektrizität (EUR / Jahr) (Revenue From Electricity ( EUR/yr)) |  | Solarthermische Anlage (Solar Thermal Plant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Einnahmen aus Elektrizität (EUR / Jahr) (Revenue From Electricity ( EUR/yr)) |  | Abfallverbrennungshose (Waste Incineration Pant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Einnahmen aus Elektrizität (EUR / Jahr) (Revenue From Electricity ( EUR/yr)) |  | KWK (CHP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Einnahmen aus Elektrizität (EUR / Jahr) (Revenue From Electricity ( EUR/yr)) |  | Heizkessel (Heat Boiler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CM - Fernwärmeversand (CM - District heating supply dispatch)
| Kraftstoffbedarf (GWh / Jahr) (Fuel Demand (GWh/yr)) |  | Wärmepumpe (Heat Pump) | 32.96 | 16.38 | 16.31 | 32.95 | 15.85 | 15.43 | 32.95 | 15.04 | 13.93
| Kraftstoffbedarf (GWh / Jahr) (Fuel Demand (GWh/yr)) |  | Solarthermische Anlage (Solar Thermal Plant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kraftstoffbedarf (GWh / Jahr) (Fuel Demand (GWh/yr)) |  | Abfallverbrennungshose (Waste Incineration Pant) | 0 | 49.8 | 61.15 | 0 | 51.41 | 63.8 | 0 | 53.83 | 68.29
| Kraftstoffbedarf (GWh / Jahr) (Fuel Demand (GWh/yr)) |  | KWK (CHP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kraftstoffbedarf (GWh / Jahr) (Fuel Demand (GWh/yr)) |  | Heizkessel (Heat Boiler) | 14.04 | 13.96 | 1.24 | 14.05 | 13.96 | 1.24 | 14.05 | 13.96 | 1.24
CM - Fernwärmeversand (CM - District heating supply dispatch)
| CO2-Emissionen nach Energieträgern (kt / Jahr) (CO2 Emissions by Energy carrier (k t/yr)) |  | Elektrizität (electricity) | 2.97 | 1.47 | 1.47 | 2.97 | 1426.14 | 1388.26 | 2.97 | 1353.53 | 1253.35
| CO2-Emissionen nach Energieträgern (kt / Jahr) (CO2 Emissions by Energy carrier (k t/yr)) |  | Strahlung (radiation) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CO2-Emissionen nach Energieträgern (kt / Jahr) (CO2 Emissions by Energy carrier (k t/yr)) |  | verschiedene (various) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CO2-Emissionen nach Energieträgern (kt / Jahr) (CO2 Emissions by Energy carrier (k t/yr)) |  | Holzpellets (wood pellets) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CM - Fernwärmeversand (CM - District heating supply dispatch)
| Wärmeerzeugungsmix nach Energieträger (GWh / Jahr) (Thermal Generation Mix by Energy carrier (GWh/yr)) |  | Elektrizität (electricity) | 98.87 | 49.14 | 48.92 | 98.86 | 47.54 | 46.28 | 98.86 | 45.12 | 41.78
| Wärmeerzeugungsmix nach Energieträger (GWh / Jahr) (Thermal Generation Mix by Energy carrier (GWh/yr)) |  | Strahlung (radiation) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Wärmeerzeugungsmix nach Energieträger (GWh / Jahr) (Thermal Generation Mix by Energy carrier (GWh/yr)) |  | verschiedene (various) | 0 | 49.8 | 61.15 | 0 | 51.41 | 63.8 | 0 | 53.83 | 68.29
| Wärmeerzeugungsmix nach Energieträger (GWh / Jahr) (Thermal Generation Mix by Energy carrier (GWh/yr)) |  | Holzpellets (wood pellets) | 12.29 | 12.21 | 1.08 | 12.29 | 12.21 | 1.08 | 12.29 | 12.21 | 1.08
CM - Fernwärmeversand (CM - District heating supply dispatch)
| Endgültiger Energiebedarf des Energieträgers (GWh / Jahr) (Final Energy Demand by Energy carrier (GWh/yr)) |  | Elektrizität (electricity) | 32.96 | 16.38 | 16.31 | 32.95 | 15.85 | 15.43 | 32.95 | 15.04 | 13.93
| Endgültiger Energiebedarf des Energieträgers (GWh / Jahr) (Final Energy Demand by Energy carrier (GWh/yr)) |  | Strahlung (radiation) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Endgültiger Energiebedarf des Energieträgers (GWh / Jahr) (Final Energy Demand by Energy carrier (GWh/yr)) |  | verschiedene (various) | 0 | 49.8 | 61.15 | 0 | 51.41 | 63.8 | 0 | 53.83 | 68.29
| Endgültiger Energiebedarf des Energieträgers (GWh / Jahr) (Final Energy Demand by Energy carrier (GWh/yr)) |  | Holzpellets (wood pellets) | 14.04 | 13.96 | 1.24 | 14.05 | 13.96 | 1.24 | 14.05 | 13.96 | 1.24

## 4.1 DH benutzerdefinierte Schw.
Abschätzung des Wärmeversorgungspotenzials über Fernwärmenetz. (Estimating the potential for heat supply via district heating network.)
| Lauf |  | 4.1 | EIN | B. | C. | D.
CM ¦ 4.1 DH benutzerdefinierte Schwellenwerte (DH user defined thresholds)
EINGABEDATEN (INPUT DATA)
| Parameter | Einheit (Unit) | Standarddaten (Default data) | Lauf 4,1 EIN (Run 4,1 A) | Lauf 4,1 B. (Run 4,1 B) | Lauf 4,1 C. (Run 4,1 C) | Lauf 4,1 D. (Run 4,1 D)
EINGÄNGE (INPUTS) | Mindest. Wärmebedarf in Hektar (Min. heat demand in hectare) | MWh / ha | 333 | 333 | 500 | 800 | 800
| Mindest. Wärmebedarf in einem DH-Bereich (Min. heat demand in a DH area) | GWh / Jahr | 30 | 30 | 30 | 30 | 50
AUSWAHL DER EINGANGSTYPEN (INPUT TYPE SELECTION) | Typ: Wärme (Type: heat) |  | Wärmedichte insgesamt (Heat density total) | Wärmedichte insgesamt (Heat density total) | Wärmedichte insgesamt (Heat density total) | Wärmedichte insgesamt (Heat density total) | Wärmedichte insgesamt (Heat density total)
AUSGABEDATEN (OUTPUT DATA)
Die Ergebnisse dieses Moduls werden nicht für weitere Berechnungen verwendet. Bitte fügen Sie sie dennoch in die gelben Felder ein.
CM - Fernwärmepotentialbereiche: Benutzerdefinierte Schwellenwerte (CM - District heating potential areas: user-defined thresholds) |  |  |  | Lauf 4,1 EIN (Run 4,1 A) | Lauf 4,1 B. (Run 4,1 B) | Lauf 4,1 C. (Run 4,1 C) | Beispiel
| Gesamtwärmebedarf in GWh innerhalb der ausgewählten Zone (Total heat demand in GWh within the selected zone) | GWh |  | 556.33 | 556.33 | 556.33 | 556.33
| Gesamtfernwärmepotential in GWh innerhalb der ausgewählten Zone (Total district heating potential in GWh within the selected zone) | GWh |  | 393.39 | 354.5 | 216.35 | 162.13
| Möglicher Anteil der Fernwärme am Gesamtbedarf in der ausgewählten Zone (Potential share of district heating from total demand in selected zone) | %. |  | 70.71 | 63.72 | 38.89 | 29.14

## 4.2 DH ökonomische Bewertung
Berechnung der Kosten der DH-Infrastruktur. (Calculating cost of DH infrastructure.)
| Lauf |  | 4.2 | EIN | B. | C. | D. | E. | F. | G | H. | ich | J. | K. | L. | M. | N. | Ö | P. | R. | S.
CM ¦ 4.2 DH ökonomische Bewertung (CM ¦ 4.2 DH economic assessment)
EINGABEDATEN (INPUT DATA)
| Parameter | Einheit | Standarddaten | Lauf 4,2 EIN (Run 4,2 A) | Lauf 4,2 B. (Run 4,2 B) | Lauf 4,2 C. (Run 4,2 C) | Lauf 4,2 D. (Run 4,2 D) | Lauf 4,2 E. (Run 4,2 E) | Lauf 4,2 F. (Run 4,2 F) | Lauf 4,2 G (Run 4,2 G) | Lauf 4,2 H. (Run 4,2 H) | Lauf 4,2 ich (Run 4,2 I) | Lauf 4,2 J. (Run 4,2 J) | Lauf 4,2 K. (Run 4,2 K) | Lauf 4,2 L. (Run 4,2 L) | Lauf 4,2 M. (Run 4,2 M) | Lauf 4,2 N. (Run 4,2 N) | Lauf 4,2 Ö (Run 4,2 O) | Lauf 4,2 P. (Run 4,2 P) | Lauf 4,2 R. (Run 4,2 R) | Lauf 4,2 S. (Run 4,2 S)
EINGÄNGE (INPUTS) | Erstes Jahr der Investition (First year of investment) | - - | 2018 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020
| Letztes Jahr der Investition (Last year of investment) | - - | 2030 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050
| Abschreibungszeit (Depreciation time) | Jahre (years) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| Kumulierte Energieeinsparung (Accumulated energy saving) | - - | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DH Marktanteil zu Beginn des Investitionszeitraums (DH market share at the beginning of the investment period) | - - | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3
| DH Marktanteil am Ende des Investitionszeitraums (DH market share at the end of the investment period) | - - | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7
| Zinsrate (Interest rate) |  | 0,05 (5%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
| DH-Netzkostenobergrenze (DH grid cost ceiling) | EUR / MWh | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
| Baukosten konstant (Construction cost constant) | EUR / m | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212
| Baukostenkoeffizient (Construction cost coefficient) | EUR / m² | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464
| Volllaststunden (Full load hours) | h | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
GRUNDLEGENDE EINGÄNGE (BASIC INPUTS) | MIPGap * 1e-2 (MIPGap*1e-2) | - - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
AUSWAHL DER EINGANGSTYPEN (INPUT TYPE SELECTION) | Typ: Wärme (Type: heat) |  | Wärmedichte insgesamt (Heat density total) | hdm_25 | hdm_25 | hdm_25 | hdm_200 | hdm_200 | hdm_200 | hdm_25 | hdm_25 | hdm_25 | hdm_200 | hdm_200 | hdm_200 | hdm_25 | hdm_25 | hdm_25 | hdm_200 | hdm_200 | hdm_200
| Typ: brutto_floor_area (Type: gross_floor_area) |  | Bruttogeschossfläche insgesamt (Gross floor area total) | gfa_25 | gfa_25 | gfa_25 | gfa_200 | gfa_200 | gfa_200 | gfa_25 | gfa_25 | gfa_25 | gfa_200 | gfa_200 | gfa_200 | gfa_25 | gfa_25 | gfa_25 | gfa_200 | gfa_200 | gfa_200
AUSGABEDATEN (OUTPUT DATA)
Bitte fügen Sie die resultierenden Indikatoren des Moduls in die gelben Felder ein.
CM - Fernwärmepotential: wirtschaftliche Bewertung (CM - District heating potential: economic assessment) |  |  |  | Lauf 4,2 EIN (Run 4,2 A) | Lauf 4,2 B. (Run 4,2 B) | Lauf 4,2 C. (Run 4,2 C) | Lauf 4,2 D. (Run 4,2 D) | Lauf 4,2 E. (Run 4,2 E) | Lauf 4,2 F. (Run 4,2 F) | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel
| Gesamtnachfrage in der ausgewählten Region im ersten Investitionsjahr (Total demand in selected region in the first year of investment) | MWh |  | 413755.13 | 413755.13 | 413755.13 | 374345.18 | 374345.18 | 374345.18 | 413755.13 | 413755.13 | 413755.13 | 374345.18 | 374345.18 | 374345.18 | 413755.13 | 413755.13 | 413755.13 | 374345.18 | 374345.18 | 374345.18
| Gesamtnachfrage in ausgewählten Regionen im letzten Investitionsjahr (Total demand in selected region in the last year of investment) | MWh |  | 413755.13 | 413755.13 | 413755.13 | 374345.18 | 374345.18 | 374345.18 | 413755.13 | 413755.13 | 413755.13 | 374345.18 | 374345.18 | 374345.18 | 413755.13 | 413755.13 | 413755.13 | 374345.18 | 374345.18 | 374345.18
| Maximales Potenzial des DH-Systems während des Investitionszeitraums (Maximum potential of DH system through the investment period) | MWh |  | 22891.71 | 70979.65 | 134815.88 | 17517.22 | 50097.93 | 94127.49 | 36678.72 | 85972.34 | 164467.31 | 21090.46 | 63254.3 | 127647.87 | 46234.33 | 98501.85 | 176358.56 | 31993.04 | 74383.38 | 140810.71
| Energetisch spezifische DH-Netzkosten (Energetic specific DH grid costs) | EUR / MWh |  | 29.09 | 28.49 | 28.48 | 29.85 | 28.68 | 27.81 | 31.51 | 31.26 | 31.35 | 31.31 | 30.7 | 31.4 | 33.53 | 33.19 | 33.08 | 33.74 | 33.3 | 32.84
| Energetisch spezifische DH-Verteilungsnetzkosten (Energetic specific DH distribution grid costs) | EUR / MWh |  | 27.14 | 28.26 | 28.48 | 28.07 | 28.28 | 27.62 | 30.99 | 31.09 | 31.35 | 29.25 | 30.45 | 31.4 | 33.11 | 33.04 | 33.08 | 33.15 | 33.16 | 32.84
| Energetisch spezifische DH-Übertragungsnetzkosten (Energetic specific DH transmission grid costs) | EUR / MWh |  | 1.95 | 0.23 | 0 | 1.78 | 0.41 | 0.2 | 0.52 | 0.17 | 0 | 2.06 | 0.25 | 0 | 0.43 | 0.15 | 0 | 0.58 | 0.13 | 0
| Spezifische DH-Verteilungsnetzkosten pro Meter (Specific DH distribution grid costs per meter) | EUR / m |  | 86.48 | 91 | 60.75 | 86.01 | 92.02 | 61.68 | 82.13 | 86.58 | 58.22 | 84.97 | 89.27 | 58.79 | 79.3 | 84.5 | 56.5 | 80.63 | 85.11 | 57.54
| Spezifische DH-Übertragungsnetzkosten pro Meter (Specific DH transmission grid costs per meter) | EUR / m |  | 12.97 | 17.38 | 0 | 13.04 | 16.72 | 14.09 | 15.61 | 15.05 | 0 | 13.2 | 17.12 | 0 | 16.22 | 15.25 | 0 | 15.29 | 17.63 | 0
| Gesamtnetzkosten - Rente (Total grid costs - annuity) | EUR / Jahr (EUR/yr) |  | 665917.1 | 2022144.71 | 3838902.33 | 522941.68 | 1436981.67 | 2617780.07 | 1155612.07 | 2687509.7 | 5155394.19 | 660326.71 | 1941674.46 | 4008478.29 | 1550441.12 | 3269159.16 | 5833161.02 | 1079341.82 | 2476805.81 | 4624018.02
| Gesamtkosten des Verteilungsnetzes - Rente (Total distribution grid costs - annuity) | EUR / Jahr (EUR/yr) |  | 621315.07 | 2006103.79 | 3838902.33 | 491787.71 | 1416555.67 | 2599368.95 | 1136540.73 | 2672597.66 | 5155394.19 | 616979.26 | 1925874.59 | 4008478.29 | 1530623.67 | 3254042.98 | 5833161.02 | 1060665.7 | 2466812.71 | 4624018.02
| Gesamtkosten des Übertragungsnetzes - Rente (Total transmission grid costs - annuity) | EUR / Jahr (EUR/yr) |  | 44602.03 | 16040.92 | 0 | 31153.97 | 20426 | 18411.12 | 19071.33 | 14912.04 | 0 | 43347.45 | 15799.86 | 0 | 19817.45 | 15116.17 | 0 | 18676.12 | 9993.1 | 0
| Gesamtlänge des Verteilungsgittergrabens (Total distribution grid trench length) | km |  | 7.18 | 22.04 | 63.19 | 5.72 | 15.39 | 42.14 | 13.84 | 30.87 | 88.55 | 7.26 | 21.57 | 68.18 | 19.3 | 38.51 | 103.24 | 13.15 | 28.98 | 80.36
| Gesamtlänge des Übertragungsnetzgrabens (Total transmission grid trench length) | km |  | 3.44 | 0.92 | 0 | 2.39 | 1.22 | 1.31 | 1.22 | 0.99 | 0 | 3.28 | 0.92 | 0 | 1.22 | 0.99 | 0 | 1.22 | 0.57 | 0
| Gesamtzahl der zusammenhängenden Bereiche (Total number of coherent areas) |  |  | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
| Anzahl der wirtschaftlich zusammenhängenden Gebiete (Number of economic coherent areas) |  |  | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1
| Warnung: Der Studienhorizont ist länger als die Abschreibungszeit. Die Berechnung wurde nur bis zum Ende der Abschreibungszeit durchgeführt! (Warning: Study horizon is longer than depreciation time. The calculation was done only till the end of depreciation time!) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DH-Potenzial% im 1. Jahr der Investition (DH potential % at 1st year of investment) |  |  | 5.533% | 17.15% | 32.58% | 4.679% | 13.38% | 25.14% | 8.865% | 20.78% | 39.75% | 5.634% | 16.9% | 34.1% | 11.17% | 23.81% | 42.62% | 8.546% | 19.87% | 37.62%
| DH-Potenzial% im letzten Investitionsjahr (DH potential % at last year of investment) |  |  | 5.533% | 17.15% | 32.58% | 4.679% | 13.38% | 25.14% | 8.865% | 20.78% | 39.75% | 5.634% | 16.9% | 34.1% | 11.17% | 23.81% | 42.62% | 8.546% | 19.87% | 37.62%